**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ И РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПОДАЧЕ, ПРИЁМЕ, ОБРАБОТКЕ ЗАЯВКИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**(для юридических лиц)**

Руководствуясь правовыми документами: Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 года № 83 «Об утверждении правил определения и представления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а так же Гражданским Кодексом Российской Федерации, Дирекция по тепловодоснабжению Структурное Подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», информирует о порядке получения технических условий и подключения к сетям водоснабжения.

Для получения технических условий и подключения юридического лица к системе водопровода необходимо выполнить **следующее:**

1. Обратиться в Дирекцию по тепловодоснабжению для оформления заявки и получения разрешения на выдачу технических условий.
2. При себе иметь документы:

* Заявление о подключении, содержащее полное и сокращённое наименование Заказчика, его местонахождение, почтовый адрес и банковские реквизиты;
* Нотариально заверенные копии учредительных документов, а так же документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;
* Правоустанавливающие документы на земельный участок;
* Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населённого пункта;
* Топографическую карту участка в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями ( в 2 экз.);
* Информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;
* Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;
* Сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;
* Сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
* Сведения об субабонентах.

Основанием для выдачи технических условий является письменное обращение Заявителя. Срок рассмотрения заявлений не более 30 дней при условии наличия всех необходимых документов и промежуточные согласований.

1. После прокладки сетей водопровода необходимо предъявить построенные сети в раскрытом виде для осмотра качества выполненных работ, соответствия проектным решениям и дальнейшего подключения к уличным сетям.

**Срок действия технических условий – не более 2-х лет.**

Выданные Дирекцией по тепловодоснабжению технические условия заносятся в «Журнал учёта выдачи технических условий»